|Y| [dB]
|Y| [V]
YA
Ruído de Alta
Frequência
YB
FA
ω [Hz]
FB
ω [Hz]
Ruído de Baixa
Frequência
Faixa de Operação
|H| [dB]
|H| [dB]
Ordem 2
Ordem 1
r
VA
VA
-40dB
-20dB
-40 dB over dec
-20 dB over dec
1xLSB
2xLSB
VB
FA
ω [Hz]
ω [Hz]
FB
VB
tA
tB
tA
tB
t
t
|Y| [dB]
|H| [dB]
r’
VA
VA
Y’A
-3dB
-40dB
4xLSB
2xLSB
VB
VB
Y’B
FA
ω [Hz]
FA
FB
FB
ω [Hz]
tA
tB
Value	1.23	2.69	4.16	5.61	7.08	8.53	9.99	11.4	12.9
Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_a = 440 Hz ~; ~ Y_a = 3.3V newline F_b = 2000 Hz ~; ~ Y_b = 1.0V newline newline Inclinação ( I ) = dY over dF = ( Y_a - Y_b) over ( F_a - F_b ) V over Hz ~~ drarrow ~~ 20 cdot {(log(Y_a)-log(Y_b)) over (log(F_a)-log(F_b))} dB over dec newline
Value	0.00	1.23	2.69	4.16	5.61	7.08	8.53	9.99	11.4
Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I_s = ( 3.3V - 1.0V ) over ( 440Hz - 2000Hz ) V over Hz = ( 0.51dB - 0.0dB ) over ( 10^2.64 / 10^3.30 ) dB over Hz = ( 0.51dB - 0.0dB ) over ( 2.64dec - 3.30dec ) dB over dec = ( 0.51dB ) over ( -0.66dec ) dB over dec = 0.773 dB over dec
I_r = ( 1.0 - 0.02 ) over ( 440 - 2000 ) V/V over Hz = 20 cdot ( 0.0 - (-1.69)) over ( 2.64 - 3.30 ) dB over dec = ( 34 dB ) over ( -0.66dec ) dB over dec = -51.5 dB over dec
r
|Y| [V]
|Y| [dB]
3.3V
10.37dB
0.00dB
1.0V
-34dB
20mV
440
2000
440Hz
ω [Hz]
ω [Hz]
2000 Hz
(3) Condicionamento do Sinal
(1) Entrada
(3.1) Amplificação
(3.2) Offset DC
(4) Filtro
(2) ADC
Saída